| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Очистные сооружения производственных (промышленных) сточных вод (в том числе близкие по свойствам к хозяйственно-бытовым) |  |
| --- | --- |
| Название объекта |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Проектная организация |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Контактное лицо |  |  |

| Наименование параметра |  | Показатель | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |
| Объем водоотведения максимальный суточный* |  |  | м3/сут |
| Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика) * |  |  | м3/час |
| Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по лотку подводящего трубопровода. * |  |  | Ду, бар, кПа, м |
| Перечень источников загрязнения по видам технологических процессов (производства, цеха, столовые и т.п.) |  |  |  |
| Режим работы предприятия (смены/ сезонность) |  |  |  |
| Максимальная температура поступающих сточных вод |  |  | оС |
| Способ размещения сооружений (подземное/ наземное; в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика) * |  |  |  |
| Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.) / другие (указать) * |  |  |  |
| Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, местная сеть, использование в обороте и тп)* |  |  |  |
| Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: -сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%).* |  |  |  |
| Особые требования: - общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать)/ IP |  |  |  |
| Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям:* |  |  |  |
| В.В. | Взвешенные вещества** |  | мг/дм3 |
| НП | Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.) |  | мг/дм3 |
| ХПК | Химическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| БПК5 | Биологическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| БПКполн | Биологическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| Nобщ | Общий азот |  | мг/дм3 |
| NH4→N | Аммонийный азот |  | мг/дм3 |
| NO3→N | Нитратный азот |  | мг/дм3 |
| PO4→P | Фосфор фосфатов |  | мг/дм3 |
|  | Соли |  | мг/дм3 |
|  | Жиры и масла |  | мг/дм3 |
|  | Общие колиформы и др. |  | колон./ 100 мл |
| Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  |  | мг/л |
| * * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно) |  |  |  |
| Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК):* |  |  |  |
| В.В. | Взвешенные вещества |  | мг/дм3 |
| НП | Нефтепродукты |  | мг/дм3 |
| ХПК | Химическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| БПК5 | Биологическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| БПКполн | Биологическая потребность в кислороде |  | мг/дм3 |
| Nобщ | Общий азот |  | мг/дм3 |
| NH4→N | Аммонийный азот |  | мг/дм3 |
| NO3→N | Нитратный азот |  | мг/дм3 |
| PO4→P | Фосфор фосфатов |  | мг/дм3 |
|  | Соли |  | мг/дм3 |
|  | Жиры и масла |  | мг/дм3 |
|  | Общие колиформы и др. |  | мг/дм3 |
| Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  |  | колон./ 100 мл |

Дополнительные требования: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пункты, обозначенные звездочкой, являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).

Подпись Заказчика:                                                                          Дата заполнения:

Контакты:

+7 952 933 26 34, +375 44 7 920 920,

www.mtksml.ru   ,evv.mtk@gmail.com